СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Западного                                                       Индивидуальный                                                                              Территориального отдела Управления                          предприниматель

Федеральной службы по надзору в

Сфере защиты прав потребителей и

Благополучия человека по

Оренбургской области

_______________С.Н. Гончаров                                      ____________А.С. Волобуев

«___»______________2016г.                                           «___»_____________2016г.

Рабочая программа

производственного контроля

системы питьевого водоснабжения ИП Волобуева А.С.

для потребителей Пылаевского сельсовета

Первомайского района Оренбургской области

Рабочая программа

производственного контроля системы питьевого водоснабжения системы питьевого водоснабжения ИП Волобуева А.С.  для потребителей Пылаевского сельсовета

Первомайского района Оренбургской области

Источник водоснабжения - подземные воды, скважин в кол-ве 1 шт.

Водозаборная скважина расположены на территории МО Пылаевский сельсовет с. Озерное, Первомайского района Оренбургской области.

Год ввода в эксплуатацию – 2004 г.

Нормативный водоотбор - 5055 м3 в год.

Дебит водозаборной скважины с. Озерное ул. Дорожная составляет 6м3/ч, глубина-  46 м.

Водоподготовка - предусматривается

Вода из источника водоснабжения по трубопроводу подается в распределительную сеть Д=110-25мм потребителю. Трубопровод выполнен из пластиковых труб. Распределительная сеть обеспечивает подачу воды в административные, жилые здания с. Озерное.

Перечень официально изданных санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью.

- Федеральный закон « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

- Федеральный закон « О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 года №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СП 1.1.1058-01 « Организация и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  санитарно-противоэпидемиологических  (профилактических) мероприятий.

- СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- Приказ МЗ и СР России  от 12 апреля 2011 г. №  302-н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- ПРИКАЗ от 20 мая 2005 г. N 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля и информирования Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

| Ф.И.О. | Должность | Приказ по предприятию |
| --- | --- | --- |
| Волобуев А.С. | директор | Приказ №7 от 05.05.2016 г. |

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Показатель |  |  |  | Количество определений в год | Месяц отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пункт № 1 скважина | пункт № 2 распределительная водопроводная сеть | Итого |  |
| Микробиологические, паразитологические, вирусологические показатели |
| ОКБ | МУК 4.2.1018-01 |  | отсутствие | 4 | 12 | 16 | скважина Февраль, апрель, июль, октябрь распределительная водопроводная сеть Каждый месяц |
| ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 |  | Не более 50 | 4 | 12 | 16 |  |
| ТТКБ | МУК 4.2.1018-01 |  | отсутствие | 4 | 12 | 16 |  |
| Органолептические показатели |
| Запах | ГОСТ 3351-74 |  | Не более 2,0 баллов | 4 | 12 | 16 | скважина Февраль, апрель, июль, октябрь распределительная водопроводная сеть Каждый месяц |
| Мутность | ГОСТ 3351-74 |  | Не более 2,6 ЕМФ | 4 | 12 | 16 |  |
| Привкус | ГОСТ 3351-74 |  | Не более 2,0 баллов | 4 | 12 | 16 |  |
| Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 0,7 | Не более 20,0 градусов | 4 | 12 | 16 |  |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | 0,20 | 6-9 ед. рН | 4 | - | 4 | Февраль, апрель, июль, октябрь |
| Жёсткость общая | ГОСТ 52407-05 | 0,47 | Не более 7,0 мг-экв./л | 4 | - | 4 |  |
| Окисляемость перманганатная | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 0,46 | Не более 5,0 мг/л | 4 | - | 4 |  |
| Сухой остаток |  |  |  | 4 | - | 4 |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | ГОСТ 18165-89 |  | Не более 0,5 мг/л | 1 | - | 1 | июль |
| Аммиак | ГОСТ 4192-82 | 0,02 | Не более 2,0 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Железо | ГОСТ 31870-2012 |  | Не более 0,1 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Кальций | ГОСТ 31870-2012 |  | Не более 0,0002 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Кремний | ГОСТ 51210-98 |  | Не более 0,5 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Магний | ГОСТ 31870-2012 |  | Не более 0,1 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Марганец | ГОСТ 4011-72 | 0,04 | Не более 0,3 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Нитраты | ГОСТ 31870-2012 |  | Не более 0,001 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Нитриты | ГОСТ 4974-72 |  | Не более 0,1 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Сульфаты | ГОСТ 31870-2012 | 0,08 | Не более 1,0 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Фтор | ГОСТ 51309-99 | 0,0005 | Не более 0,25 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Хлориды | ГОСТ 51309-99 |  | Не более 0,05 мг/л | 1 | - | 1 |  |
| Исследование на радиологические показатели |
| Общая альфа - радиоактивность |  |  |  | 1 | - | 1 | июль |
| Общая бета - радиоактивность |  |  |  | 1 | - | 1 |  |

Отбор проб воды с. Озерное:

Пункт №1: водозаборная скважина с. Озерное ул. Дорожная

Пункт №2: пер. Речной д. №6   - в распределительной водопроводной сети.

ул. Центральная  д. №60   - в распределительной водопроводной сети.

Перечень должностей работников, подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

| Кол-во человек | Кратность медицинских осмотров | Вакцинация против гепатита А | Кратность гигиенической подготовки | Вид работ | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал по обслуживанию водопроводных сетей – 1 чел., слесарь | 1 раз в год | Согласно СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» - 1 чел.,слесарь | 1 раз в 2 года | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | Мед. книжка |

Мероприятия предусматривающие обоснования для человека продукции, технологии ее производства, безопасности  процесса выполнения работ

- организация зон санитарной охраны водоисточников (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

-  соблюдение режима зон санитарной охраны: санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников водопользователями не выполняются;

- своевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранением аварий на водопроводах;

- дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.

Перечень возможных аварийных ситуаций:

- Авария, порыв водопроводных сетей,

- Загрязнение источника водоснабжения.

В случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения или водоотведения или иных аварийных ситуаций в течение одного дня уведомлять ЗТО Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Перечень форм учета и отчетности на объекте по вопросам производственного контроля

- Журналы регистрации самоконтроля.

- Протоколы исследований, измерений.

- Заключения по результатам исследований, измерений.

- Отчет за год.

По результатам производственного контроля за год представляется отчет по представленной форме или протоколы измерений в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (до 15 января следующего за отчетным годом).

| № п/п | Наименование мероприятий | Результаты мероприятий | Из них нестандартные | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Составил индивидуальный предприниматель      _______________  А.С. Волобуев